# EUV光刻光学规范与标准汇报PPT大纲

Presentation Outline for EUV Lithography Optical Specifications and Standards

用途：汇报、评审、技术交流、项目预研

# 逐页大纲 / Slide-by-slide Outline

## Slide 1. 封面 / Cover

核心内容 / Core message: 题目、汇报人、日期、适用范围

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：EUV光路或多层膜结构图

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 2. 为什么必须研究EUV光学规范 / Why optical specs matter

核心内容 / Core message: 13.5 nm导致强吸收、全反射、多镜损耗与高NA约束

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：问题树

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 3. 第一性原理：波长、NA、景深 / First principles

核心内容 / Core message: Rayleigh分辨率、DOF公式及工程解释

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：公式+简图

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 4. 多镜通量瓶颈 / Throughput bottleneck

核心内容 / Core message: R^N导致总通量对单镜反射率极敏感

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：图1

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 5. Mo/Si多层膜核心逻辑 / Multilayer mirror logic

核心内容 / Core message: 布拉格条件、层周期、界面与污染

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：图2

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 6. 从面形到像差 / From figure error to imaging error

核心内容 / Core message: 面形、WFE、PSD、flare因果链

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：因果链图

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 7. 规范总表 / Overall spec matrix

核心内容 / Core message: 系统、反射镜、膜层、掩模、环境五大类

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：总表

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 8. High-NA为什么整体加严 / Why High-NA tightens specs

核心内容 / Core message: 景深缩小、掩模3D效应、平坦度/对焦加严

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：图3

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 9. 采购规范如何写 / Procurement-style writing

核心内容 / Core message: 参数—定义—测试方法—判定标准—抽样规则—失效处置

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：采购表样例

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 10. 计量与验收体系 / Metrology and acceptance

核心内容 / Core message: Fizeau、CGH、AFM、XRR、EUV反射率计、actinic inspection

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：方法矩阵

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 11. 污染与寿命管理 / Contamination and lifetime

核心内容 / Core message: 碳污染、锡污染、出气、恢复与见证片

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：污染闭环图

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 12. 失效处置 / Failure handling

核心内容 / Core message: 隔离、定位、返工/判废、8D、控制图更新

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：流程图

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

## Slide 13. 结论与参考资料 / Conclusion and references

核心内容 / Core message: NIST、PTB、CXRO、IRDS、ASML、ZEISS、SPIE

建议视觉 / Suggested visual: 建议视觉：引用清单

讲述建议 / Speaker note: 先讲物理约束，再讲规范逻辑，最后讲采购和验收。

# 可直接上页的关键公式 / Key equations for slides

R ≈ k1 · λ / NA

DOF ≈ k2 · λ / NA²

T_total ≈ R^N

mλ = 2d · sinθ

TIS ≈ (4πσ / λ)²

# 建议附录页 / Suggested appendix slides

术语表 / Glossary

采购规范样例页 / Sample procurement tables

High-NA风险清单 / High-NA risk list

参考文献 / References